Bodenwasserablauf komplett aus Edelstahl V2A / V4A mit senkrechtem Abgang Typ S

Ideal für Lebensmittel- und Chemiebetriebe

	Typ S
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	       Belastbarkeit  

Standard   verstärkt
	Durchflussm.

Liter / Min.

	DN 60
	60
	-
	84
	125
	150
	-
	120
	750 kg
	
	70

	DN 100
	100
	80
	115
	230
	250
	250/400
	200
	5000 kg
	10000 kg
	240

	DN 125
	125
	70
	145
	225
	300
	400
	250
	5000 kg
	10000 kg
	400


Bodenwasserablauf komplett aus Edelstahl mit waagrechtem Abgang Typ W

Ideal für Reparaturen oder dort, wo die Ablaufrohre im Fussboden verlegt werden.

Material:
Edelstahl V2A



Belastbarkeit:
3000 kg

Durchflussmenge:
200 l / Min.

Grösse: DN 80

Geruchsverschluss: 70 mm

